| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | Μ.Μ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΑΕΡΙΟ ΑΖΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΦΙΑΛΗ ΤΩΝ 10m3 (m3) ΜΕ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ | ΚΥΒ. | 60 |  |
| 2 | ΑΖΩΤΟ ΥΓΡΟ | ΛΙΤ. | 6.000 |  |
| 3 | ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ ΧΑΛΥΒΔ. ΦΙΑΛΗΣ ΑΕΡΙΩΝ | ΤΕΜ. | 5 |  |
| 4 | ΑΡΓΟ (ARGON) 5.0 ΣΕ ΦΙΑΛΗ 10 Ltr / 2,10m3 ΜΕ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ | ΤΕΜ | 6 |  |
| 5 | ΑΡΓΟ (ARGON) 5.0 ΥΨΗΛ. ΚΑΘΑΡ. ΣΕ ΦΙΑΛΗ ΧΑΛΥΒΔ. 20 Ltr / 4,3m3 /200 BAR (ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Π.Γ.Ν.Α) | ΛΙΤ | 120 |  |
| 6 | ΑΣΕΤΥΛΙΝΗ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ ΤΩΝ 10m3 ΜΕ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΙΑΛΩΝ | ΤΕΜ | 6 |  |
| 7 | ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 15kg (ΜΕ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ή ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΓΝΑ) | ΚΙΛΑ | 600 |  |
| 8 | ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΕ ΦΙΑΛΗ ΤΩΝ 5 ΚΙΛΩΝ (ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Π.Γ,Ν.Α.) ( 5Kg / 7lt) | ΤΕΜ | 18 |  |
| 9 | ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΕ ΦΙΑΛΗ ΤΩΝ 5 ΚΙΛΩΝ (ΜΕ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ) (5Kg / 7 Lt) | ΤΕΜ | 18 |  |
| 10 | ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΕ ΦΙΑΛΗ ΤΩΝ 7 ΚΙΛΩΝ (ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Π.Γ.Ν.Α) (7Kgr / 10Ltr) | ΤΕΜ | 30 |  |
| 11 | ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΕ ΦΙΑΛΗ ΤΩΝ 7 ΚΙΛΩΝ (ΜΕ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ) τμχ (7Kg / 10Ltr) | ΤΕΜ | 18 |  |
| 12 | ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΙΑΛΗΣ 10L ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΩΝ 0.3 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ JAEGER | YΠΗΡ. | 6 |  |
| 13 | ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΖΩΤΟΥ 240 ΛΙΤΡΩΝ (ΜΗΝΙΑΙΟ) | ΤΕΜ | 12 |  |
| 14 | ΕΝΟΙΚΙΟ ΦΙΑΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ | ΤΕΜ | 1.130 |  |
| 15 | ΑΕΡΙΟ Ο2 ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ LIV 1m3 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ LINDE (202405) (ΦΙΑΛΗ Ο2 1m3 / 5Ltr) | ΤΕΜ | 360 |  |
| 16 | ΙΑΤΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (Ο2) ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ ΤΩΝ 10m3 ME ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΙΑΛΩΝ | ΤΕΜ | 18 |  |
| 17 | ΜΕΙΓΜΑ ΑΕΡΙΩΝ 0.265 CO,9.4%HE,ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ ΣΕ ΦΙΑΛΗ1,5m3 (ΤΟΥ ΠΓΝΑ) / 1,5m3=10Ltr | ΚΥΒ. | 9 |  |
| 18 | ΜΕΙΓΜΑ ΑΕΡΙΩΝ 0.3 ΣΕ ΦΙΑΛΗ 10Lit (ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΗ) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΠΕΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ JAGER | ΤΕΜ | 2 |  |
| 19 | ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ ΤΩΝ 10m3 / 50Ltr ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | ΤΕΜ | 18 |  |
| 20 | ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ 7 ΚΙΛΩΝ (ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Π.Γ.Ν.Α.) (7Kg/10lit.) | ΚΙΛΑ | 126 |  |
| 21 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΑΕΡΙΩΝ | ΤΕΜ | 5 |  |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 30.000,00€ |  |  |  |