ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1) Κεφαλή σάρωσης Convex Array ευρέως φάσματος συχνοτήτων λειτουργίας  από 2.0 έως 11.0 MHz, για χρήση με το σύστημα υπερηχοτομογράφου Logiq E10s της GE HealthCare. 

2) Kατάλληλη για εξετάσεις παιδιατρικές, νεογνικές κλπ, 

3) Με τεχνικές απεικόνισης: B, M, PW, CFM, PDI, Real Time Triplex, Coded Harmonic Ιmaging, CrossXBeam, SRI-HD, LOGIQ View, B-Flow. 
4) Να συνοδεύεται από ειδικό λογισμικό εκτίμησης, ποσοτικοποίησης και σταδιοποίησης του βαθμού λιπώδους διήθησης του ηπατικού παρεγχύματος (Ultrasound Guided Attenuation Parameter), σε συνδυασμό με 2D Shear Wave Elastography, το οποίο:

a) να μετράει σε db/ meter, 

b) να διαθέτει πίνακες αντιστοίχισης και ειδική λειτουργία στο λογισμικό, όπου επιβεβαιώνει στον χρήστη την ορθή λειτουργία της μεθόδου (QUALITY INDICATOR). 

c) να λειτουργεί με τις ηχοβόλες κεφαλές: C1-6-D, C1-6VN-D, C2-9-D, C2-9VN-D της GE.
5) Το προσφερόμενο είδος να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο και σύγχρονης τεχνολογίας. 

6) Να παραδοθεί με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την λειτουργία του και με οδηγίες χρήσης και συντήρησης από τον κατασκευαστικό οίκο, στα Ελληνικά (κατά προτίμηση) ή στα Αγγλικά.

7) Ο κατασκευαστής να πληροί τα διεθνή στάνταρτ και τους διεθνείς κανόνες ασφαλείας και να διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας κατά ISO 9001 και ISO 13485. (Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά).

8) Ο προμηθευτής να διαθέτει ISO 9001 και ISO 13485  και να εφαρμόζει Ορθή Πρακτική Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων – ΔΥ8δ/Γ.Π. 1348/2004. (Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά).

9) Θα πρέπει να πληροί  τα διεθνή στάνταρ ασφαλείας IEC και να φέρει σήμανση CE, καθώς και να είναι σε πλήρη συμμόρφωση με όλες τις σχετικές Οδηγίες και Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

10) Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους. 
11) Να κατατεθεί Φύλλο Συμμόρφωσης  με όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές (βλ. «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι»), καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση ότι όλα τα αναφερόμενα στο Φύλλο Συμμόρφωσης είναι αληθή και ακριβή. Η επιτροπή αξιολόγησης έχει δικαίωμα να ζητήσει διευκρινήσεις και σχετικές παραπομπές σε επίσημες πηγές του κατασκευαστή, για κάποιες τεχνικές προδιαγραφές, εφόσον το θεωρήσει απαραίτητο.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

	1.
	

	2.
	

	3.
	

	4.
	

	4. a).
	

	4. b).
	

	4. c).
	

	5.
	

	6.
	

	7.
	

	8.
	

	9.
	

	10.
	

	11.
	


Σελίδα 3 από 3

