Συνοδευτικά κατάθεσης προσφοράς

Στην προσφορά να περιλαμβάνεται και Βεβαίωση Αυτοψίας των συστημάτων αυτόματης κατάσβεσης που θα δίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία

Η μεταφορά και επανατοποθέτηση στο σημείο παραλαβής κάθε πυροσβεστήρα θα γίνει με ευθύνη του προμηθευτή, ο οποίος θα φέρει τις σχετικές άδειες

(ΟΔ. ADR-ΦΕΚ Β 1495.1015). Θα κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση για τον έλεγχο και καλή λειτουργία όλων των φορητών μέσων (πυροσβεστήρες - φιάλες

τοπικής).

Οι πυροσβεστήρες θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 3, να διαθέτουν CE marking και ISO ΕΛΟΤ ΕΝ 9001:2008.

Παραλαβή, μεταφορά, αδρανοποίηση, ανακύκλωση, έκδοση Πιστοποιητικού καταστροφής παλαιών Φορητών Πυροσβεστήρων 1-50Kg, σύμφωνα με την

ΚΥΑ 618/43-2005 & 17230/671-2005 για τις διαδικασίες απόσυρσης (εως 350τεμ.)

Θα κατατεθούν τα ακόλουθα πιστοποιητικά :

- Υπεύθυνη Δήλωση για τον έλεγχο και καλή λειτουργία όλων των φορητών μέσων (πυροσβεστήρες - φιάλες τοπικής).

- ISO 9001 για Εμπορία ειδών πυρασφάλειας & πυροπροστασίας - Μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων ασφαλείας / πυρόσβεσης /

πυρασφάλειας / πυρανίχνευσης - Εμπορία, Συντήρηση και αναγόμωση φιαλών αυτόματων κατασβέσεων - Εκπόνηση μελετών ενεργητικής

πυροπροστασίας.

- ISO 14001 για Εμπορία μέσων προστασίας, και ειδών πυρασφάλειας & πυροπροστασίας - Εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυρόσβεσης /

πυρασφάλειας / πυρανίχνευσης - Κέντρο επανελέγχου χαλύβδινων φιαλών πυροσβεστήρων (με & άνευ ραφής) - Κέντρο επανελέγχου Φιαλών IS (Χαμηλής

και Υψηλής πίεσης).

- ISO 27001 για Εμπορία μέσων προστασίας, και ειδών πυρασφάλειας & πυροπροστασίας Εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυρόσβεσης /

πυρασφάλειας / πυρανίχνευσης - Κέντρο επανελέγχου χαλύβδινων φιαλών πυροσβεστήρων (με & άνευ ραφής) - Κέντρο επανελέγχου Φιαλών IS (Χαμηλής

και Υψηλής πίεσης).

- ISO 45001 για Εμπορία μέσων προστασίας, και ειδών πυρασφάλειας & πυροπροστασίας - Εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυρόσβεσης /

πυρασφάλειας / πυρανίχνευσης - Κέντρο επανελέγχου χαλύβδινων φιαλών πυροσβεστήρων (με & άνευ ραφής) - Κέντρο επανελέγχου Φιαλών IS (Χαμηλής

και Υψηλής πίεσης).

- Πιστοποιητικό φορέα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΚ304/2015 για τους τεχνικούς που θα εργαστούν στον χώρο του Νοσοκομείου FM200

- Πιστοποιητικό φορέα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΚ304/2015 για την εταιρεία που θα εκτελέσει την συντήρηση των φιαλών FM200 του Νοσοκομείου

- Βεβαίωση εγγραφής στο επιμελητήριο για συναφές επάγγελμα με τις εργασίες.

Σύμφωνα τις Κ.Υ.Α. 618/43/20-1-2005 «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης επανελέγχου και αναγόμωσης »

(ΦΕΚ Β’ 52), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ?ε την Κ.Υ.Α. 17230/671/1-9-2005 (ΦΕΚ Β΄ 1218) πρέπει να προσκομιστούν κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω

πιστοποιητικά:

- Νομαρχιακή άδεια κέντρου επανελέγχου φιαλών χαμηλής και υψηλής πίεσης

- Πιστοποιητικό Αρμοδίου Ατόμου

- Πιστοποιητικό εγκεκριμένου κανονισμού λειτουργίας αναγνωρισμένης εταιρείας περιοδικού επανελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων με

και άνευ ραφής (χαμηλής και υψηλής πίεσης).

- Πιστοποιητικό κέντρου επανελέγχου φιαλών πυροσβεστήρων με και άνευ ραφής (ce).

- Πιστοποιητικό κέντρου επανελέγχου φιαλών IS (ADR).

- Σύμβαση και αποδοχή και αναγγελία στην σελίδα του υπουργείου Εμπορίου & Υποδομών με εκτύπωση της σύμβασης εν ισχύ.

- Άδεια ΙΕΠΥΑ για την εταιρεία που θα συντηρήσει τα συστήματα ασφαλείας

- Άδεια εργασίας Εγκαταστάτη τύπου Β’

- Πτυχίο επιβλέποντα Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

- Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης σε ισχύ τουλάχιστον 500,000€.

- 2 τουλάχιστον βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης παρόμοιας ή μεγαλύτερης εργασίας εκτέλεσης σε δημόσιο φορέα.

- Σε περίπτωση που δεν έχει ο ίδιος την ικανότητα να εκτελεί κάποια εργασία νόμιμα και πρέπει να βασίζεται στην ικανότητα τρίτων θα πρέπει να έχει

Ιδιωτικό συμφωνητικό κατατεθειμένο στην Εφορία για την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας από τον τρίτο. Και να κατατεθούν τα ανάλογα

πιστοποιητικά και άδειες και από τον τρίτο.

- Υπεύθυνες δηλώσεις πιστοποιημένες από το GOV.GR και από τα 2 μέρη ότι θα εκτελεστούν οι εργασίες "από" τον τρίτο και "στον" Τρίτο . Όλες οι

εργασίες που θα εκτελεστούν στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης για αυτές τις εργασίες θα πρέπει να γίνουν με πιστοποιημένα συνεργεία και υπαλλήλους

του «Τρίτου» και θα πρέπει να κατατεθεί λίστα με τα άτομα που θα χρησιμοποιηθούν στις εργασίες.