| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | Μ.Μ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΠΡΕΫ 400ml - Συσκευασία : 400ml - Φυσική κατάσταση : Αερόλυμα - Δραστική Ουσία : Υγρή μορφή - Οσμή: Ελαφριά, χαρακτηριστική οσμή - Ειδικό βάρος : 0,80 στους 25°C - Σημείο ανάφλεξης (ελάχιστο): 43°C σε κλειστό δοχείο - Σημείο ροής: Κάτω από -73°C - Κάλυψη: 14m² έως 24m² ανά λίτρο - Σημείο βρασμού (αρχικό): 149°C (ελάχιστο) | ΤΕΜ.. | 30 | 144,00€ |  |  |
| 2 | ΒΥΣΜΑΤΑ (ΟΥΠΑ) ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΕΤΟΥ Φ6(100ΤΜΧ/ΚΟΥΤΙ) | ΚΟΥΤ. | 2 | 3,00€ |  |  |
| 3 | ΒΥΣΜΑΤΑ (ΟΥΠΑ) ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΕΤΟΥ Φ8 | ΚΟΥΤ. | 2 | 3,00€ |  |  |
| 4 | ΓΡΑΣΣΟ KRAFFT KL3G-20Kg | ΤΕΜ | 2 | 240,00€ |  |  |
| 5 | Γωνιές ορυχάλκνες ενισχυμένες - Τύπου Μ.Ε.Β ΑΡΣ-ΘΗΛ - Γωνία 90o - Διαστάσεων 1/2" - Πιστοποίηση κατά CE Marking, ISO 9001 ή/και WRAS | ΤΕΜ. | 30 | 60,00€ |  |  |
| 6 | Γωνιές μαύρες χαλυβδινες ενισχυμένες - Τύπου Μ.Μ.Β ΘΗΛ-ΘΗΛ - Γωνία 90o - Διαστάσεων 1/2" - Πιστοποίηση κατά CE Marking, ISO 9001 ή/και WRAS | ΤΕΜ | 30 | 13,80€ |  |  |
| 7 | ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΩΝΙΑΚΟΙ 1/2Χ1/2" (ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ 1/2''Χ1/2'') - Γωνιακος διακόπτης, σφαιρικός, βιδωτός ΘΗΛ-ΘΗΛ - Γωνία 90o - Διαστάσεων 1/2"x1/2" - Το σώμα των βανών θα είναι κατασκευασμένο από ορείχαλκο επιχρωμιωμένο και θα φέρουν χρωμέ λαβή - Πιστοποίηση κατά CE Marking, ISO 9001) | ΤΕΜ | 30 | 150,00€ |  |  |
| 8 | ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ INOX ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟΥ Φ125 Κατάλληλος για γωνιακούς τροχούς - Υλικό : ΙΝΟΧ - Διάμετρος τροχού : 125mm - Πάχος : 1.0mm - Τρύπα ~22.2mm - Πιστοποίηση κατά ISO 9001, EN 12413 | ΤΕΜ | 50 | 24,00€ |  |  |
| 9 | Πλαστικό βαρέως τύπου από βακελίτη ή PVC - Διαστάσεων ~43x36cm - Με ρυθμιζόμενη απόσταση μεντεσέδων ~12-18cm - Πιστοποίηση κατά CE Marking, ISO 9001 | ΤΕΜ | 50 | 282,50€ |  |  |
| 10 | Βάνα σφαιρική νερού ΑΡΣ-ΘΗΛ (E/Β-Μ/Β) - Διαστάσεων 1/2" - Με ρακόρ - Μακριά κόκκινη λαβή - Υλικό κατασκευής : Ορείχαλκος - Πιστοποίηση κατά CE Marking, ISO 9001 ή/και WRAS, EN 817 / EN 12266 | ΤΕΜ | 60 | 510,00€ |  |  |
| 11 | ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΚΩΝΙΚΑ 1/2(ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) | ΤΕΜ | 100 | 9,00€ |  |  |
| 12 | ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΝΤΑΛ W.C. 3/4'' ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΓΩΝΙΑΚΟΣ (ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ) ΑΝΤΙΒΑΝΔΑΛΙΣΤΙΚΟΣ - Μηχανισμός τύπου ΝΤΑΛ 3/4'' - Eξωτερικού τύπου - Γωνιακός 90ο - Κατάλληλο για καζανάκι τουαλέτας - Υλικο κατασκευης : ορείχαλκος βαρέως τύπου - Πιστοποίηση κατά CE Marking η/και WRAS και ISO 9001 | ΤΕΜ. | 30 | 967,50€ |  |  |
| 13 | Μπαταρία νεροχύτη - Ορειχάλκινη - Αναμεικτική - Βαρέως τύπου - Μονής οπής, φυτευτή - Με ρουξούνι απορροής 25cm περίπου - Πιστοποίηση κατά CE Marking η/και WRAS και ISO 9001 - Εγγύηση >= 2 χρόνια | ΤΕΜ | 30 | 450,00€ |  |  |
| 14 | Μπαταρία μπάνιου - Ορειχάλκινη - Αναμεικτική - Βαρέως τύπου - Πιστοποίηση κατά CE Marking η/και WRAS και ISO 9001 - Εγγύηση >= 2 χρόνια | ΤΕΜ | 30 | 960,00€ |  |  |
| 15 | Μπαταρία νιπτήρος - Ορειχάλκινη - Αναμεικτική - Βαρέως τύπου - Μονής οπής, φυτευτή - Πιστοποίηση κατά CE Marking η/και WRAS και ISO 9001 - Εγγύηση >= 2 χρόνια | ΤΕΜ | 30 | 725,70€ |  |  |
| 16 | ΝΙΠΕΛ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 1/2" | ΤΕΜ | 30 | 45,00€ |  |  |
| 17 | Ρακορ ορυχάλκινο, αρσενικό - Διαστάσεων 15x1/2x2,5" - Πιστοποίηση σύμφωνα με ΕΝ15874-3 | ΤΕΜ. | 50 | 62,00€ |  |  |
| 18 | ΣΙΦΩΝΙ ΣΠΙΡΑΛ ΝΙΠΤΗΡΑ 1 1/2" Φ40 | ΤΕΜ | 30 | 29,70€ |  |  |
| 19 | Τάπα Ε/Β, ορειχάλκινη, βιδωτή, ΑΡΣ - Διαστάσεων 1/2" - Πιστοποιημένη κατά CE Marking, ISO 9001 | ΤΕΜ | 40 | 22,00€ |  |  |
| 20 | Τάπα Μ/Β, ορειχάλκινη, βιδωτή, ΘΗΛ - Διαστάσεων 1/2" - Πιστοποιημένη κατά CE Marking, ISO 9001 | ΤΕΜ | 40 | 18,00€ |  |  |
| 21 | Τάπα Ε/Β, ορειχάλκινη, βιδωτή, ΑΡΣ - Διαστάσεων 3/4" - Πιστοποιημένη κατά CE Marking, ISO 9001 | ΤΕΜ | 20 | 22,20€ |  |  |
| 22 | Τάπα Μ/Β, ορειχάλκινη, βιδωτή, ΘΗΛ - Διαστάσεων 3/4" - Πιστοποιημένη κατά CE Marking, ISO 9001 | ΤΕΜ | 20 | 19,40€ |  |  |
| 23 | ΤΑΦ 1/2'' ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ | ΤΕΜ | 50 | 250,00€ |  |  |
| 24 | ΤΑΦ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΘΗΛ.-ΑΡΣΕΝ. Φ18Χ1/2ΧΦ18 | ΤΕΜ | 30 | 191,40€ |  |  |
| 25 | Τεφλόν κορδόνι στεγανοποίησης - Μέγιστη διάσταση σπειρώματος: 6" - Αντοχή σε θερμοκρασία: +130ΟC - Μήκους : 160m - Έγκριση DVGW/KTW για αέρια και πόσιμο νερό - Δοκιμασμένο σύμφωνα με το EN 751-2 Class ARp and DIN 30660 - Πιστοποίηση NSF/ANSI, Standard 61 | ΤΕΜ | 30 | 144,00€ |  |  |
| 26 | Τηλέφωνο μπάνιου (Ντουζ) χρωμέ - Με σύστημα easy clean - Πιστοποίηση κατά CE Marking, ISO 9001 ή/και WRAS | ΤΕΜ | 30 | 504,00€ |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: |  |  | 5.850,20€ |  |  |