ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
1. Κατάλληλο για δοχεία υγρού αζώτου
2. Ο συναγερμός στάθμης σε ένα δοχείο να παρέχει συγχρόνως οπτικοακουστικούς συναγερμούς όταν τα επίπεδα του υγρού αζώτου σε ένα δοχείο πέσουν κάτω από προεπιλεγμένο επίπεδο.
3. Ο αισθητήρας  να είναι τοποθετημένος στο επιλεγμένο επίπεδο μέσα στο δοχείο. Όταν ο αισθητήρας καλυφτεί με υγρό άζωτο , μόνο το πράσινο φως NORMAL να ανάβει. Όταν το επίπεδο του υγρού αζώτου πέσει κάτω από τον αισθητήρα , το πράσινο φως να σβήνει και να αναβοσβήνει ένα κόκκινο φως και παράλληλα να χτυπάει συναγερμός.
4. Ο συναγερμός στάθμης να αποτελείται από δύο συμπαγείς μονάδες, ένα μόνιτορ /μονάδα συναγερμού και μια μονάδα τροφοδοτικού η οποία να συνοδεύεται συνδεδεμένη από μια μονάδα χαμηλής τάσης (15 με 25V d.c.).
5. Το σύστημα να παρέχεται έτοιμο για χρήση. 
6. Η εγκατάσταση να είναι πολύ απλή και να εξαρτάται από την τοποθέτηση του αισθητήρα υγρού αζώτου στο προεπιλεγμένο επίπεδο μέσα στο δοχείο, την τοποθέτηση της μονάδας συναγερμών οργάνων ελέγχου και τη σύνδεση του τροφοδοτικού.  
Όλα τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά να αποδεικνύονται από τα επίσημα διαφημιστικά φυλλάδια του Οίκου.
ΣΥΣΚΕΥΗ MAKLER
Η Συσκευή να μετρά τον αριθμό σπερματοζωαρίων σε μη αραιωμένο νωπό δείγμα.
Να έχει βάθος 10 microns.
Το grid να αποτελείται από 100 τετράγωνα να βρίσκεται στην καλυπτρίδα της συσκευής και να έχει επιφάνεια 0,01 mm2.
Ο  αριθμός των σπερματοζωαρίων που υπολογίζονται σε κάθε λωρίδα των 10 τετραγώνων του πλέγματος να δείχνει τη συγκέντρωσή τους σε εκατομμύρια ανά ml.
Να μην απαιτούνται άλλοι επιπρόσθετοι παράγοντες για τον υπολογισμό της συγκέντρωσης.
Το δείγμα να παρατηρείται σε ένα εστιακό επίπεδο.
Να είναι εύκολο στον καθαρισμό με ένα μη απολυμαντικό διάλυμα.
Να μη χρειάζεται βαθμονόμηση.
ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ  ΩΑΡΙΩΝ - ΕΜΒΡΥΩΝ
Συσκευή για την τοποθέτηση πιπετών απογύμνωσης ωαρίων και χειρισμού ωαρίων εμβρύων και βλαστομεριδίων
Να παρέχει σταθερό έλεγχο στο χειρισμό ωαρίων – εμβρύων και βλαστομεριδίων
Ο όγκος αναρρόφησης να ρυθμίζεται μεταξύ 0,25 – 3 μl
Η συσκευή να είναι συμβατή με όλα τα μεγέθη πιπετών.
Στη συσκευασία να περιέχεται ένα σετ ανταλλακτικών o-rings









